**Fra:** Foreningen Danske Kraftvarmeværker <mail@fdkv.dk>

**Sendt:** 10. september 2014 10:24

**Til:** JP-Jura og Samfundsøkonomi

**Emne:** Høringssvar til Skatteministeriet

**Prioritet:** Høj

**Opfølgningsflag:** Opfølgning

**Flagstatus:** Afmærket

***J.nr. 14-3276406***

**Høringssvar til Bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v.**

Vi takker for muligheden for at komme med kommentarer til Bekendtgørelsen:

*En tolerance på målernøjagtighed på 1% gør, at omkostningerne til måling af metanprocenten bliver meget høj både installations- og vedligeholdelsesmæssigt. Hvorimod en tolerance på 2% vil reducere både installations- og vedholdelsesomkostninger væsentligt.*

*Vi ser i øvrigt en problemstilling hos spildevandsbaserede biogasanlæg, som ofte er udskilt i særskilte selskaber. Koncernforbundne selskaber bør derfor kunne fritages for måling efter metode 1. Det samme bør gælde for tilknyttede virksomheder, som har skelfællesskab.*

*I praksis er det således, at hvis metanprocenten ikke er fed nok, brændes gassen af i kedelanlæg for at undgå metanudslip. Det samme gælder iøvrigt ved motorhavari, service og o.l. samt udfald på nettet m.v. Skal det nu afgiftsbelægges?*

*Vores opfattelse er, at det virker uhensigtsmæssigt og vil være unødig ressourcekrævende!*

*Med venlig hilsen*

*Erik Nørregaard Hansen*